**上海工程技术大学消防安全隐患检查内容**

**（二级单位）**

**一、检查内容**

**（一）、共性方面自查**（1、学生宿舍；2、食堂；3、办公场所）

学校二级单位在所辖区域内对上述场所开展消防安全排查整治自查行动。检查内容：

分岗位人员是否签订逐级签订责任承诺书；

是否每半年进行岗前培训；

是否每半年进行消防疏散演练活动；

疏散通道、安全出口的设置是否畅通、消防设施设备运行是否完整有效；

安全疏散标志、应急照明是否完好；

每日的防火检查是否落实、电动汽车、电动自行车的停放、充电管理是否规范；

宿舍区是否存在使用大功率电器、阳台堆物等情况。

**（二）、重点方面专项检查**（1、实验室；2、行政楼等高层建筑；3、消防设施；4、供电设施；）

学校二级单位在所辖区域内对上述场所开展消防安全排查整治自查行动。检查内容：

实验室内危险品管理、存储台账是否规范；

电气设置是否经防爆处理；

应急处置预案是否合理等；

高层建筑内的电缆井、管道井的孔洞是否采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵；

封闭楼梯间的防火门是否完好、日常管理是否呈常闭状态；

疏散楼梯间是否堆物占用；

安全出口的门使用时是否呈常闭状态；

火灾报警系统是否完好有效、是否与城市远程报警系统联网；

消防水系统是否完好有效；

电气管理是否采取物联网技术运用等。

隐患清单

部门：（盖章）

| 序号 | 隐患 | 整改责任人 | 完成时间 | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

经办人签字： 部门负责人签字： 年 月 日

样张

隐患清单

部门：（盖章）保卫处

| 序号 | 隐患 | 整改责任人 | 完成时间 | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 松江校区食堂楼屋面采光棚无防直击雷保护，屋面构建物防直雷保护不全 | 朱某某 吴某 | 2019年5月 | 学校已落实2019年整改经费预算，目前正在制定整改方案。计划招投标后即可实施。 |

经办人： 部门负责人： 年 月 日

签名

签名

隐患清单

部门：（盖章）

| 序号 | 隐患 | 整改责任人 | 完成时间 | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 |  |  |  |

经办人： 部门负责人： 年 月 日

签名

签名