动火前联系消防科吴老师13761720132


上海工程技术大学动用明火审批表                                          
	申请单位
	

	申请人
	
	联系电话
	

	动火地点
	
	设备名称
	

	动火起止时间
	年  月  日    至     年  月  日

	操作证书
	焊
	
	割
	
	其他
	

	动火人姓名
	
	监火人姓名
	

	安全措施
	

	聘用部门意见
	责任人签字：          年   月    日

	保卫处意见
	责任人签字：          年   月    日

	动火前“八不”： 
1．防火、灭火措施没落实不动火。  
2．周围的杂物和易燃品、危险品未清除不动火。 
3．附近难以移动的易燃结构物未采取安全防范措施不动火。 
4．凡盛装过油类等易燃、可燃液体的容器、管道用后未清洗干净不动火。
5．在进行高空焊割作业时，未清除地面的可燃物品和采取相应防护措施不动火。
6．储存易燃易爆物品的仓库、车间和封闭场所未采取安全措施，危险性未拔除不动火。
7．未有配备灭火器材或器材不足不动火。 
8．现场安全负责人不在场不动火。
动火中“五要”： 
1．现场要配置灭火设施，现场安全负责人要坚守岗位。 
2．现场安全负责人和动火作业人员要加强观察、精心操作，发现不安全苗头时，立即停止动火。 
3．一旦发生火灾或爆炸事故时要立即报警和组织扑救。
4．动火作业人员要严格执行安全操作规程。完成动火作业后，动火人员和现场责任人要彻底清理动火作业现场，并确认无误后才能离开。
5．动火作业人员须提供身份证、特种作业操作证复印件，特种作业操作证在中华人民共和国应急部网站可以核查。网址：http://cx.mem.gov.cn/cms/html/certQuery
申请人签字：          年   月    日


